Элемент чувствительный 5К5.184.057 соответствует комплекту конструкторско-технологической документации на изделие, которая защищена патентом РФ №2498288.

В качестве чувствительного элемента используется цилиндрическая стеклянная трубка, внутри которой расположены электроды в виде двух геликоидальных спиралей, на которые нанесена пленка частично гидратированной пятиокиси фосфора. В установившемся режиме работы чувствительного элемента количество электричества затраченное на электролиз влаги, является мерой объемной доли влаги в анализируемом газе. По эксплуатационной законченности чувствительный элемент относится к изделиям первого порядка по ГОСТ Р 52931-2008.

Чувствительный элемент 5К5.184.057 предназначен для определения объемной доли влаги в анализируемом газе.

Чувствительные элементы являются запасными частями для приборов типа Байкал и ВТМ, внесенных в Госреестр средств измерений России.

Чувствительный элемент 5К5.184.057 в количестве 1 (один) шт. соответствует требованиям технической документации и признан годным к эксплуатации.

Предприятие-изготовитель: ООО «НПП ОКБА»

665821, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск,

мкр. Старо-Байкальск, ул. 2-ая Московская, 33 А.

Директор ООО «НПП ОКБА»					Л. В. Золотарева

Начальник ОТК 								И.М. Черных

МП