## [ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ](https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry)

| **Название** | **Значение** |
| --- | --- |
| Номер в госреестре | 27489-11 |
| Наименование СИ | Мультиметры цифровые |
| Обозначение типа СИ | Fluke 175, Fluke 177, Fluke 179 |
| Номер записи | 111704 |
| Дата опубликования | 08.05.2018 |

**Страна и предприятие-изготовитель**

| **Название** | **Значение** |
| --- | --- |
| Изготовитель | Фирма "Fluke Corporation", США |
| Страна и предприятие-изготовитель |

| **Страна** | **Населенный пункт** | **Отсутствует в списке лиц, направивших уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности** | **Предприятие-изготовитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ |  | Да | Фирма "Fluke Corporation" |

 |

**Общее**

| **Название** | **Значение** |
| --- | --- |
| Описание типа | [2016-27489-11.pdf](https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/ee5e2731-9fb2-432b-abef-7ee7d55c7a48) |
| Методики поверки | [2021-mp27489-11.PDF](https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/c7206ce0-c86b-4049-ab03-e1bb46725231) |
| Процедура | Стандартная |
| Сведения о типе СИ | Срок свидетельства |
| Срок свидетельства | 18.05.2026 |
| Заводской номер |  |

**Межповерочный интервал 1**

| **Название** | **Значение** |
| --- | --- |
| МПИ | 1 год |
| Наличие периодической поверки | Да |
| Лет | 1 |
| Месяцев | 0 |

**Вложения**

| **Название** | **Значение** |
| --- | --- |

**Дополнительно**

| **Название** | **Значение** |
| --- | --- |
| Статус | Действует |
| Примечание |  |