11 Особые отметки

8

1 Основные сведения

  - Амперметр цифровой СА3010/__ - ____  заводской номер_______ изготовлен   ООО предприятие «ЗИП-Научприбор»  _________________.

  - Амперметр цифровой СА3010 (далее - амперметр СА3010) соответствует требованиям ГОСТ 14014-91, ГОСТ 22261-94, ТУ 4221-015-16851585-2004 и комплекту технической документации, а также требованиям ГОСТ 12.2.091-2012,  ГОСТ Р 51522.1-2011, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013 и ТР ТС 004/2011, ТР ТС020/2011 (декларация о   соответствии ТС N RU Д- RU.АЯ24.В.01269 от 17.04.2014 г  зарегистрирована органом по сертификации продукции  и услуг     ЗАО «КЦСЭ «КУБАНЬ-ТЕСТ»,     аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ24).

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений за № 27219-04. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.021.A №  18053 от 30.07.2014 г.

2 Основные технические данные

2.1 Значения пределов измерения IП:

___________                  ___________                __________                 __________

2.2 Диапазоны измерений от 0,1 IП до IП.

2.3 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности  измерений   0,1 % от пределов измерений.

2.4 Диапазон изменения частоты измеряемого тока от 40 до 1500 Гц.

2.5 Сведения о содержании драгоценных материалов в амперметре СА3010:

золота – 0,006 г, серебра – 0,014 г

2.6 Сведения о содержании цветных металлов в амперметре СА3010:

меди и сплавов на медной основе  0,028 кг.

2.7 Полный средний срок службы  амперметра СА3010 - не менее 15 лет.

3 Комплектность

3.1 Амперметр СА3010					- 1шт.;

3.2 Адаптер сетевого питания				- 1 шт.;

3.3 Шнур низковольтного питания				- 1 шт.;

3.4 Комплект измерительных кабелей				- 1 комплект;

3.5 Розетка DB-9F с корпусом DP-9C

(для модификаций СА3010/Х-232, СА3010/Х-485)			- 1 комплект;

3.6 Формуляр 3ИУСН.340.003 ФО				- 1 экз.;

3.7 Руководство по эксплуатации 0ИУСН.140.002 РЭ		- 1 экз.;

3.8 Диск  с программой «SER 3010.EXE»

(для модификаций СА3010/Х-232, СА3010/Х-485) 			- 1 шт.

4 Свидетельство о приемке

4.1 Амперметр СА3010/__ -____ заводской номер ________ соответствует техническим условиям ТУ 4221-015-16851585-2004, конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления   ___________________

МП                         Представитель ОТК   ____________________

(подпись)

5 Сведения о поверке

5.1 Первичная государственная поверка проведена.

Амперметр СА3010/__ - ____ заводской номер ________ на основании результатов поверки, проведенной органами Росстандарта, признан годным и допущен  к эксплуатации.

Поверитель __________________

(подпись)

МК поверителя                                            __________________

(число, месяц, год)

2

2

| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность, фамилия и подпись |  | проверив-шего работу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнив-шего работу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание (наименова-ние, номер и дата документа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наработка | с начала эксплуата-ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | после последнего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 4 Вид технического обслужива-ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

7

7

| Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кто проводит работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наработка | с начала экплуата-ции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | после последнего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжи-тельность работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время | окончание работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | начало работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 3 Цель работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

6

6 Результаты  периодической поверки

6.1 Периодическую поверку амперметра СА3010 осуществляют аккредитованные в области обеспечения единства измерений Юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Интервал между поверками - 2 года.

6.2 Результаты периодической поверки заносятся в таблицу 1.

Таблица 1

| Дата поверки | Срок очередной поверки | Результат поверки | Ф И О поверителя | Подпись и оттиск клейма поверителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## 7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие амперметра СА3010 требованиям              ТУ 4221-015-16851585-2004 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования  и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода амперметра СА3010 в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения амперметра СА3010 – 12 месяцев с момента его изготовления .

7.3 Изготовитель не принимает претензии на амперметр СА3010 с механическими повреждениями корпуса и пломб, а также при отличии порядкового номера  п.1.1 формуляра от номера на шильдике  амперметра СА3010.

7.4  Дата ввода в эксплуатацию              __________________________

(число, месяц, год)

__________________________

(подпись, фамилия)

3

3

8 Сведения о рекламациях

8.1 В случае потери амперметром СА3010 работоспособности или снижения показателей качества ниже установленных норм, при условии соблюдения требований раздела  «Гарантии изготовителя», потребитель оформляет рекламационный акт в установленном порядке и направляет его по адресу: ООО предприятие «ЗИП-Научприбор» Россия, 350072,        г. Краснодар,  Московская ул., 5.

8.2 Учет неисправностей и рекламаций, сведения о ремонте и замене составных частей амперметра СА3010 приведены в таблице 2.

9 Учет работы

9.1 Учет часов работы приведен в таблице 3.

9.2 В таблицe 3 указывают наработку амперметра СА3010 с момента испытания его на предприятии-изготовителе и во время его эксплуатации.

10 Учет технического обслуживания

10.1 Учет технического обслуживания  приведен в таблице  4,  которую заполняют  во время эксплуатации амперметра СА3010.

4

4

| Должность и подпись лиц, проводив- ших ремонт и приняв-ших прибор после ремонта | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата поверки после ремонта | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень заменен-ных узлов, деталей, компонен-тов | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид ремонта и принятые меры по исключе-нию неисправ-ности | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная причина неисправности | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид, дата и номер рекламации | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 2 Внешнее проявле-ние неис-правности | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время выхода прибора из строя | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

5