Карта заказа CMC353

испытательный комплект с тремя источниками тока для проверки оборудования релейной защиты

Предприятие-изготовитель: OMICRON electronics GmbH Oberes Ried 1 A-6833 Klaus, Austria

| Конечный пользователь: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование - объект испытаний: |  |  |  |  |  |  |
| Укажите необходимое Количество или оставьте поле пустым: |  |  |  |  |  | Количество |
| VE002917 Пакет ПО Enhanced | VE002916 Пакет ПО Standard |  | VE002915 |  | Испытательный комплект СМС353 Essential включает устройство СМС353 и ПО: QuickCMC, State Sequencer, TransPlay, Harmonics, CB Confguration, Ramping, OCC. |  |
|  |  |  | VESM1125 |  | ПО Pulse Ramping |  |
|  |  |  | VESM1130 |  | ПО Overcurrent |  |
|  |  |  | VESM1111 |  | ПО Distance |  |
|  |  |  | VESM1110 |  | ПО Advance Distance |  |
|  |  |  | VESM1127 |  | ПО V-I Starting |  |
|  |  |  | VESM1126 |  | ПО Autoreclosure |  |
|  |  |  | VESM1161 |  | ПО Single-Phase Differential |  |
|  |  |  | VESM1160 |  | ПО Advance Differential |  |
|  |  |  | VESM1176 |  | ПО Annunciation Checker |  |
|  |  |  | VESM1170 |  | ПО Advance Transplay |  |
|  |  |  | VESM1188 |  | ПО Power |  |
|  |  |  | VESM1189 |  | ПО Advanced Power |  |
|  |  |  | VESM2727 |  | ПО CMControl P App |  |
|  | VESM1150 |  | ПО Transient Ground Fault |  |  |  |
|  | VESM1140 |  | ПО Synchronizing |  |  |  |
|  | VESM4000 |  | ПО CM Engine |  |  |  |
|  | VESM6007 |  | ПО RelaySimTest включает так же: VESM1150 ПО Transient Ground Fault VESM5100 ПО NetSim и позволяет выдавать 4 потока SV. |  |  |  |
| VESM2600 | ПО Meter |  |  |  |  |  |
| VESM1183 | ПО PQ Генератор сигналов |  |  |  |  |  |
| VESM1186 | IEC 61850 Client Server |  |  |  |  |  |
| VESM1181 | ПО GOOSE |  |  |  |  |  |
| VESM1184 | ПО Sampled Values |  |  |  |  |  |
| VESM2052 | ПО TransView |  |  |  |  |  |
| VESM5100 | ПО NetSim |  |  |  |  |  |
| Средства для испытаний по протоколу IEC 61850 |  |  |  |  |  |  |
| VESM1191 Пакет ПО IEC 61850 Advanced | VESM1190 Пакет ПО IEC 61850 Basic | VESC1500 |  | ПО IEDScout – Программный доступ и работа с интеллектуальными электронными устройствами (IED) |  |  |
|  |  | VESM1186 |  | ПО IEC 61850 Client Server – Доступ к модели данных IED и проверка взаимодействия по технологии SCADA |  |  |
|  |  | VESM1181 |  | ПО GOOSE – Работа испытательного комплекта с сообщениями GOOSE в сети подстанции |  |  |
|  | VESM1184 | ПО Sampled Values - Работа СМС с выборочными значениями (SV) |  |  |  |  |
| VESC1510 | ПО SVScout - Визуальное отображение выборочных значений (SV) |  |  |  |  |  |
| VEHO2905 | LLO-2 Опция для генерации 3-го потока SV устройством СМС |  |  |  |  |  |
| VEHZ1150 | Аппаратное средство Модуль сопряжения CM IRIG-B |  |  |  |  |  |
| VEHZ3004 | Блок синхронизации CMGPS 588 (приемник GPS, встроенный в антенну) |  |  |  |  |  |
| VESC1600 | ISIO 200 - Универсальный терминал двоичного ввода/вывода для систем автоматизации подстанций (САП). Терминал взаимодействует с испытательными комплектами, поддерживающими GOOSE, и с широким перечнем микропроцессорных электронных устройств (IED) по интерфейсу IEC 61850. |  |  |  |  |  |
| VESC1601 | ISIO 200 х 2 - согласованная пара из 2-х предварительно настроенных устройств. |  |  |  |  |  |
| Дополнительные аппаратные расширения и аксессуары |  |  |  |  |  |  |
| VEHO2901 | CM Control-3 Передняя панель управления устройством СМС |  |  |  |  |  |
| VEHZ0666 | Запасной USB накопитель памяти 1 Gb OMICRON |  |  |  |  |  |
| VEHV1040 | Усилитель тока (6 каналов) и напряжения (4 канала) CMS 356 |  |  |  |  |  |
| VEHZ0060 | Комплект аксессуаров и проводов для дополнительных соединений |  |  |  |  |  |
| VEHK0154 | Генераторный кабель: 8 проводов тока и напряжения в одном кабеле |  |  |  |  |  |
| VEHP0022 | Транспортировочный пластиковый кейс с колесиками |  |  |  |  |  |
| VEHZ0070 | Складная подставка |  |  |  |  |  |
| VEHZ0702 | Тестер полярности CPOL 2 |  |  |  |  |  |
| VEHO2004 | Дополнительная гарантия 1 год, с которым полная гарантия 3 года |  |  |  |  |  |
|  | Программное обеспечение ЭКРААВТОТЕСТ (проверка шкафов ЭКРА) |  |  |  |  |  |
|  | Ноутбук в обычном исполнении |  |  |  |  |  |
|  | Поверка в России |  |  |  |  |  |
| VEHZ0095 | Мини Wireless USB адаптер OMICRON |  |  |  |  |  |
|  | Стандартный планшет Samsung с ОС Android, диагональ 10,1” |  |  |  |  |  |
| Сканирующее оборудование для проверки счетчиков и реле |  |  |  |  |  |  |
| VEHZ1158 | SEM 1 - Сканирующая головка OSH256 + кабель СМС для проверки счетчиков |  |  |  |  |  |
| VEHZ1157 | SEM 2 - Сканирующая головка TK326 + кабель СМС для проверки счетчиков |  |  |  |  |  |
| VEHZ1156 | SEM 3 - Сканирующая головка SH2015 + кабель СМС для проверки счетчиков |  |  |  |  |  |
| VEHZ1155 | SER 1 - OSH256 + соединительная коробка IFB256 + кабель СМС для проверки реле |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель: |  |  |  |  |  |  |