Карта заказа COMPANO 100

испытательный комплект для проверки первичного, вторичного оборудования и простых реле РЗА

Предприятие-изготовитель: OMICRON electronics GmbH Oberes Ried 1 A-6833 Klaus, Austria

| Конечный пользователь: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование - объект испытаний: |  |  |  |  |  |
| Укажите необходимое Количество или оставьте поле пустым: |  |  |  |  | Количество |
| VE006110 Комплект Complete - Полный | VE006103 Комплект Advanced - Расширенный | VE006102 Комплект Standard - Стандартный | Устройство COMPANO 100 с блоком питания, без лицензии для работы выхода напряжения; Принадлежности: - VEHZ0081 Шунт С-Shunt 10, ; - комплект кабелей COMPANO 3 м; ПО: - ПО QUICK - Ручной режим; - VESM6120 ПО FLEX - Последовательности состояний; - VESM6130 ПО Микроомметр. |  |  |
|  |  | VESM6140 | ПО Polarity check - Проверка полярности |  |  |
|  |  | VEHZ6103 | VEHZ0702 | Тестер полярности CPOL2 |  |
|  |  |  | VEHZ4000 | Токоизмерительный зажим C-Probe1 |  |
|  |  |  | VEHZ6190 | Съемный амперметр |  |
|  |  | VEHP0109 | Ремень только для COMPANO 100 |  |  |
|  |  | VEHP0106 | Сумка только для устройства COMPANO 100 |  |  |
|  |  | VEHP0105 | Сумка с ремнем для принадлежностей |  |  |
|  | VESM6105 | Лицензия для работы выхода напряжения V OUT |  |  |  |
|  | VESM6160 | ПО Система заземления позволяет измерять: - Полное сопротивление относительно земли; - Удельное сопротивление почвы; - Шаговое напряжение и напряжение прикосновения. |  |  |  |
|  | VEHZ6160 | Принадлежности для работы с системами заземления 1 катушка Роговского для измерения коэффициента снижения тока 4 заземляющих электрода (стандарт IEEE 81/EN 50222) 2 черных кабеля на барабане, длина 100 м; 1 красный кабель на барабане, длина 50 м; 2 зажима Кельвина 3 черных измерительных кабеля, длина 6 м; 3 красных измерительных кабеля, длина 6 м; 1 большая сумка для принадлежностей. |  |  |  |
|  | VEHZ6161 | Принадлежности для измерения шагового напряжения и напряжения прикосновения 1 тестер заземления HGT1; 2 заземляющих электрода (стандарт IEEE 81/EN 50222); 1 электрод шагового напряжения 20 x 20 см (стандарт EN 50222); 1 сумка для принадлежностей. |  |  |  |
| Дополнительные принадлежности |  |  |  |  |  |
| VEHZ6122 | 1-фазный усилитель напряжения VBO4 Повышает выходное напряжение 150В до 300 В / 750 В. |  |  |  |  |
| VEHP0107 | Транспортировочный кейс COMPANO 100 |  |  |  |  |
| VEHK6107 | Комплект кабелей COMPANO 6 м 4 измерительных кабеля 6 м (2 красных, 2 черных); 2 высокоточных кабеля 6 м (1 красный, 1 черный); 2 адаптера для подключения высокоточного кабеля (1 красный, 1 черный); 2 зажима Кельвина. |  |  |  |  |
| VEHK0614 | Набор из 6 измерительных кабелей длиной 6 м |  |  |  |  |
| VEHK0619 | Набор из 6 измерительных кабелей длиной 10 м |  |  |  |  |
| VEHZ0691 | Набор из 2-х зажимов Кельвина |  |  |  |  |
| VEHZ0080 | Шунт C-Shunt 1 сопротивлением 0,001 Ω для измерений тока до 32 A. |  |  |  |  |
| VEHZ0081 | Шунт C-Shunt 10 сопротивлением 0,01 Ω для измерений тока до 12,5 A. (1 шт. уже входит в стандартный комплект поставки) |  |  |  |  |
| VEHZ0933 | Комплект адаптеров Набор различных адаптеров для подключения проводов к клеммам шкафа включает адаптеры ISO и ANSI, в том числе M2.5, M3 и M4, M4 и M5, а также ANSI UNC # 8 и UNF # 10. Поставляется в отдельном пластиковом кейсе. |  |  |  |  |
| VEHZ0623 | Катушка Роговского Гибкая катушка Роговского (1,9 м) для измерения коэффициента снижения тока. |  |  |  |  |
| VEHZ0639 | Электрод шагового напряжения 20 x 20 см (EN50522). |  |  |  |  |
| VEHZ0944 | Винт M12 для подключения по методу Кельвина с коннекторами 1 x 4 мм и 1 x 6 мм Используется как альтернативное подключение к силовому выключателю для измерений сопротивления контактов с применением высокого тока. Требуется наличие комплекта VEHK6107. |  |  |  |  |
| VEHZ0951 | Винт M14 для подключения по методу Кельвина с коннекторами 1 x 4 мм и 1 x 6 мм Используется как альтернативное подключение к силовому выключателю для измерений сопротивления контактов с применением высокого тока. Требуется наличие комплекта VEHK6107. |  |  |  |  |
| VEHZ0950 | Винт M16 для подключения по методу Кельвина с коннекторами 1 x 4 мм и 1 x 6 мм Используется как альтернативное подключение к силовому выключателю для измерений сопротивления контактов с применением высокого тока. Требуется наличие комплекта VEHK6107. |  |  |  |  |
|  | Дополнительная гарантия 1 год, с которым полная гарантия 3 года |  |  |  |  |
|  | Ноутбук в обычном исполнении |  |  |  |  |
|  | Поверка в России |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
| Руководитель: |  |  |  |  |  |