Карта заказа DIRANA

анализатор содержания влаги в изоляции

| Конечный пользователь: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оборудование - объект испытаний: |  |  |
| МАКС. КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА: |  |  |
| Укажите необходимое Количество или оставьте поле пустым: |  | Количество |
| VE000670 Анализатор DIRANA и аксессуары | - Аппаратные средства - 1 × Анализатор DIRANA - 1 × TMDRA 100 Программное обеспечение 1 × ПО PTM на установочном CD - 1 × Руководство пользователя - Кабели и аксессуары - 1 × Транспортировочный кейс - 1 × Сумка - 1 × Блок питания - 1 × Кабель питания - 1 × Кабель заземления желто-зеленый, 6 мм² , 6 м - 1 × Триаксиальный кабель красный 50 Ω, 18 м на катушке - 1 × Триаксиальный кабель жёлтый 50 Ω, 18 м на катушке - 1 × Триаксиальный кабель синий 50 Ω, 18 м на катушке - 1 × Рукоятка для катушки с триаксиальным кабелем - 1 × Кабель USB 2.0, тип A/B, 2 м - 1 × Оплетка - 3 × Адаптер для триаксиального кабеля с разъемами 4 мм - 3 × Испытательный шнур с штекерами банан 2,5 мм², 6 м - 1 × Винтовой зажим - 3 × Зажим Кельвин с разъемами для триаксиального кабеля и защитного подключения - 3 × Зажим Кельвин с разъемами 4 мм - 1 × Набор из 2-х (1 красный и 1 черный) зажимов крокодил с разъемами 4 мм - 12 × Гибкий терминальный адаптер |  |
| Программный модуль «PTM DataSync» позволяет синхронизировать базу данных на рабочем месте с базой данных сервера РТМ |  |  |
| # VESM0677 | # Лицензия на 3 рабочих места |  |
| # VESM0678 | # Лицензия на 10 рабочих мест |  |
| # VESM0679 | # Лицензия на 25 рабочих мест |  |
| VESM0680 | # Обновление лицензии для 1 пользователя |  |
|  | Дополнительная гарантия 1 год, с которым полная гарантия 3 года |  |
|  | Высокопроизводительный ноутбук |  |
|  | Поверка в России DIRANA |  |
| Дополнительные требования: |  |  |
| Заказчик: |  |  |
| Руководитель: |  |  |